南投縣診所產房設施現場勘查表

| 申請人姓名 |  | 診所名稱 | 診所 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 南投縣 鄉鎮市 號 樓；電 話： |  |  |  |  |  |
| 申請設置床數 | 計 床 | 實際設置床數 |  | 計 床 |  |  |
| 查 核 事 項 |  |  |  |  | 是否符合 ( ˇ或×) | 備 註 |
| 一、婦產科得設產房及10床以下之產科病床 |  |  |  |  |  |  |
| 二、產科病床應符合下列規定： 1.床尾與牆壁間之距離至少1．2公尺 2.床邊與鄰床及與牆壁之距離至少○．8公尺 3.應備有隔離視線之屏障物。 4.有緊急呼叫系統。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、產房不得設於地下樓層。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、產房應有待產室、分娩室及刷手台 |  |  |  |  |  |  |
| 五、產房應有具下列設備： 1.產台。 2.真空吸引機或產鉗。 3.無影燈。 4.接生器械包。 5.產包。 6.新生兒處理台。 7.烤燈。 8.生命中樞監測設備：包括心電圖、血壓及血氧濃度監測設備。 9.緊急剖腹產手術設備。 10.胎兒監視器。 11.超音波儀器(可與門診共用)。 12.急救設備及急救藥品等。 13.污物處理設備。 14.刷手台。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、緊急供電設備 |  |  |  |  |  |  |

勘查日期：  年  月  日    結果： □符合設置標準□不符合設置標準

勘查人員：

- 稽查當時稽查事項與事實相符，被稽查診所負責人並無異議，且稽查人員無不法情事。

診所負責人簽章：