南投縣醫療機構廢棄物、廢水查核紀錄表

普查:5

| 查核 時間 | 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查核對象基本資料 | 機構名稱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 機構類別： | □地區以上醫院 □洗腎診所 □三個診療科別以上之診所 |  |  |  |  |  |
|  | 機構地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電 話 |  | 傳真 |  |  |  |  |
| 稽核人員 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、廢水排放許可文件查核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查核項目 |  |  |  | 查核說明 |  |  |  |
| ●是否具有「排放地面水體許可證」，簡稱「排放許可證」或「簡易排放地面水體許可證」，簡稱「簡易排放許可文件」或「廢(污)水管理計畫」。 是，期限： 否，請說明： |  |  |  | (1)查核是否具有排放許可證正本(或簡易排放許可文件) (2)有水措之醫院(20床以上，其設計或實際廢水產生量每日50立方公尺以上者須提供「排放許可證」，未達50立方公尺者，須提供「簡易排放許可文件」。 (3)洗腎診所(治療床(血液透析)床數20床以上)須提供「廢(污)水管理計畫」經地方環保局核准之文件。 備註：若未具有「廢(污)水管理計畫」請診所應檢具廢(污)水管理計畫報請直轄市、縣(市)主管機關核准，並應於106.04.30前取得主管機關核准之「廢(污)水管理計畫」。106年4月30日後之查核，洗腎診所皆須具備核准之「廢(污)水管理計畫」。 依據：水污法第14條、水污染防治措施計畫及許可申請審查辦法第5條第1項第1款及第2項第1款、水污染防治措施檢測申報管理辦法第49條之4。 |  |  |  |
| 二、廢棄物委託合法清除、處理或再利用機構之契約書查核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 查核項目 |  |  |  |  | 查核說明 |  |  |
| 1.廢棄物委託合法清除、處理或再利用機構之契約書 清除合約： □是，機構名稱 期限： □否，請說明 處理合約： □是，機構名稱 期限： □否，請說明 再利用合約：□是，機構名稱 期限： □否，請說明 2.有否按季製作廢棄物自主巡查紀錄 □是 請附相關文件證明。 □否，請說明 |  |  |  |  | (1)查核是否與合法清除及處理機構分別簽訂清除及處理合約，另需注意合約期限。 (2)依機構產出之代碼需有委託清除、處理或再利用合約。 依據：「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第43條;「醫療事業廢棄物再利用管理辦法」第10條。 |  |  |
| 3.當月是否有事業廢棄物妥善處理紀錄文件 □是 □否，請說明： |  |  |  |  | (1)查核該機構是否取得廢棄物妥善處理紀錄文件(針對C類生物醫療廢棄物)並保存之。 (2)抽查最近三筆已完成處理之廢棄物管制聯單，該機構是否取得同樣「事業廢棄物委託處理管制遞送三聯單」聯單編號的事業廢棄物妥善處理紀錄文件。 依據：「廢棄物清理法」第30條。 |  |  |
| 查核人員簽名： |  |  |  | 機構陪同人員簽名： |  |  |  |